| ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ UPS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| Μπαταρίες για το UPS TIGRA PLUS B2K /12v 9ah, 2KVA/1.8KW, INPUT 220/230/240VAC.50HZ,7.1A, 1Φ. OUTPUT 220/230/240VAC.50HZ,7.1A, 1Φ διάρκεια ζωής μπαταριών 5έτη και άνω | ΝΑΙ |  |
| Μπαταρίες για το UPS NRG Pro RTII/1500VA CAPACITY 1.5KVA/1.35KW, INPUT 220VAC.50HZ,7.1A, 1Φ. OUTPUT 220VAC.50HZ,7.1A, 1Φ, διάρκεια ζωής μπαταριών 5έτη και άνω | ΝΑΙ |  |
| Μπαταρίες για το UPS EATON MODEL 5E1500IUSB, διαστ. Μήκος 33cm, πλάτος 13cm, ύψος 18cm, 1500VA/900W, INPUT 220/240VAC 1Φ. OUTPUT 220/240VAC 1Φ, Battery rating 12V/9Ah, διάρκεια ζωής μπαταριών 5έτη και άνω | ΝΑΙ |  |
| Τοποθέτηση | ΝΑΙ |  |