| Φύλλο Συμμόρφωσης |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| Τεχνικές Προδιαγραφές Χειρουργικές Μάσκες 3ply με λάστιχο | ΝΑΙ |  |
|  | ΝΑΙ |  |
| - Χειρουργική μάσκα με λαστιχάκια, τριών στρωμάτων | ΝΑΙ |  |
| - Να είναι υποαλλεργική, κατασκευασμένη από μαλακό υλικό, άνετη, ανθεκτική στην υγρασία με άριστη αεροδιαπερατότητα | ΝΑΙ |  |
| - Κατά μήκος και στην άνω πλευρά της μάσκας να υπάρχει εσωτερικό επιρρήνειο έλασμα | ΝΑΙ |  |
| - Να παρέχει υψηλή βακτηριακή προστασία, διαθέτοντας εσωτερικό φίλτρο απόδοσης μεγαλύτερο BFE ≥ 98%, στο micro, χαμηλής αντίστασης στην διέλευση του αέρα που προσφέρει άνετη αναπνοή | ΝΑΙ |  |
| - Να είναι IIR σε σχέση με την ικανότητα αντοχής στην εκτίναξη υγρών – αδιάβροχη |  |  |
| - Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-14683, κατηγορία ΙΙ | ΝΑΙ |  |
| - Να φέρουν παράλληλες πτυχώσεις σε όλους το πλάτος τους και να καλύπτουν πλήρως το κάτω τμήμα του προσώπου | ΝΑΙ |  |