| Φύλλο Συμμόρφωσης προμήθειας και τοποθέτησης θήκης ρολού εξεταστικής κλίνης |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| - Να είναι κατασκευασμένο από υλικά αρίστης ποιότητας, με ηλεκτροστατική βαφή λευκό αλουμίνιο ή ανοξείδωτο χάλυβα. | ΝΑΙ |  |
| - Να διαθέτει προστατευτικό καπάκι από Plexiglass (3-4mm) εξασφαλίζοντας ότι το ρολό παραμένει καθαρό από σκόνη και εξωτερικούς παράγοντες και επιτρέποντας παράλληλα την οπτική επίβλεψη της ποσότητας που απομένει. | ΝΑΙ |  |
| - Να προσφέρει άμεση πρόσβαση με μια απλή κίνηση, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο | ΝΑΙ |  |
| - Να έχει την δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου της ποσότητας με Ομαλή Σταθερή και Αθόρυβη Ροή χωρίς μπλοκαρίσματα. | ΝΑΙ |  |
| - Να εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση χαρτιού | ΝΑΙ |  |
| - Να είναι κατασκευασμένο από υλικά με ανθεκτικότητα στη διάβρωση. | ΝΑΙ |  |
| - Να έχει την δυνατότητα για Εύκολο Γρήγορο Καθάρισμα | ΝΑΙ |  |
| - Η θήκη να είναι ανεξάρτητη από το εξεταστικό κρεβάτι και να μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να χρειάζονται ειδικές τεχνικές γνώσεις. | ΝΑΙ |  |
| - Να εγκαθίσταται εύκολα με μεγάλη σταθερότητα επιτοίχια (με 2 ούπα) ή απευθείας της εξεταστικής κλίνης με κατάλληλους σφιγκτήρες ή βίδωμα | ΝΑΙ |  |
| - Να είναι διαθέσιμο σε μεγέθη από 60cm 70cm 75cm, καθώς και σε ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας. | ΝΑΙ |  |
| - Να προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής του καπακιού και από αλουμίνιο ή ανοξείδωτο |  |  |
| - Να υποστηρίζει φορτίο έως και 15kg. |  |  |
| - Να έχει την δυνατότητα Τοποθέτησης σε Εξεταστικά κρεβάτια - Αξονικό - Ακτινολογικό - Μ.Ο.Π. - Boom -Πολυθρόνες αιμοδοσίας – Φορεία |  |  |
| - Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 5 έτη |  |  |