ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Αντικείμενο: Προμήθεια οδοντιατρικού πάγκου για το Κέντρο Υγείας Χαλκιοπούλων.
	Α/Α
	Τεχνικές Προδιαγραφές Αναθέτουσας Αρχής
	Απαίτηση
	Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

	1.
	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ
	
	

	1.1
	Η συρταριέρα - πάγκος είναι μεταλλικής κατασκευής, υψηλής μηχανικής αντοχής, κατάλληλη για ιατρική χρήση.
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
	

	1.2
	Όλα τα μεταλλικά μέρη έχουν υποστεί πλήρη αντιδιαβρωτική / αντισκωριακή επεξεργασία.
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
	

	1.3
	Η βαφή των επιφανειών είναι ηλεκτροστατική φούρνου, υψηλής ανθεκτικότητας σε ιατρικά απολυμαντικά.
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
	

	1.4
	Το προϊόν διαθέτει πιστοποίηση και σήμανση CE, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και ευρωπαϊκά πρότυπα.
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
	

	2.
	ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΣ & ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ
	
	

	2.1
	Γωνιακή διάταξη συρταριέρας με ενσωματωμένα ντουλάπια και αποθηκευτικούς χώρους (συρτάρια/ράφια).
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
	

	2.2
	Εξωτερικές διαστάσεις κάτω πάγκου: 260 cm (μήκος) x 160 cm (πλάτος γωνίας) x 60 cm (βάθος).
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
	

	3.
	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ
	
	

	3.1
	Επιφάνεια εργασίας εξ ολοκλήρου από ενιαία, ομογενή ακρυλική επιφάνεια τύπου Corian (ή τεχνικά ισοδύναμη).
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
	

	3.2
	Το υλικό είναι 100% μη πορώδες, αντιβακτηριδιακό και ανθεκτικό σε ισχυρά χημικά / ιατρικά απολυμαντικά.
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
	

	3.3
	Ενσωματωμένος χυτός νεροχύτης από το ίδιο ακριβώς ομογενές υλικό, χωρίς ορατές ραφές, ενώσεις και κενά.
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
	

	4.
	ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΟΥ (ΠΛΑΤΗ)
	
	

	4.1
	Ενιαία επιτοίχια επένδυση (πλάτη) από το ίδιο ομογενές υλικό τύπου Corian, μεταξύ πάγκου και εταζέρας.
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
	

	4.2
	Ύψος επιτοίχιας επένδυσης τοίχου: Περίπου 70 cm σε όλο το μήκος της κατασκευής.
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
	

	4.3
	Ένωση πάγκου και πλάτης με υγρή κόλλα και θερμοδιαμόρφωση (κούρμπα), χωρίς γωνίες 90° ή αρμούς σιλικόνης.
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
	

	5.
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΥΓΙΕΙΝΗ
	
	

	5.1
	Συμπερίληψη ανθεκτικής ιατρικής αναμικτικής μπαταρίας νερού (βρύση) κατάλληλης για ιατρεία.
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
	

	5.2
	Ύπαρξη συστήματος με ηλεκτροβαλβίδες κάτω πάγκου για το αυτόματο και ανέπαφο άνοιγμα/κλείσιμο της βρύσης.
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
	

	6.
	ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΕΤΑΖΙΕΡΑ
	
	

	6.1
	Επιτοίχια εταζέρα/ραφιέρα με διαστάσεις: 260 cm (μήκος) x 50 cm (ύψος) x 30 cm (βάθος).
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
	

	6.2
	Κατασκευή και αισθητική απόλυτα συμβατή με τα υλικά της κάτω μεταλλικής συρταριέρας.
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
	


ΟΔΗΓΙΕΣ:

Αποκλεισμός: Οποιαδήποτε απάντηση «ΟΧΙ» ή ασάφεια στη συμπλήρωση του πίνακα αποτελεί λόγο αποκλεισμού.
Ημερομηνία, ............

Ο Προσφέρων
2

