| ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ΜΠΡΑΤΣΟΥ | ΝΑΙ |  |
|  | ΝΑΙ |  |
| - Να είναι από μεταλλικό μίγμα αλουμινίου ο σκελετός του μανομέτρου και να έχει μονό αεροσωλήνα στην περιχειρίδα. | ΝΑΙ |  |
| - Η περιχειρίδα να είναι κατασκευασμένη (εξωτερική επένδυση) με ύφασμα χονδρό ,σταθερό, καλής ποιότητας και επίσης να είναι αυτοκόλλητη | ΝΑΙ |  |
| - Να έχει λαστιχένιο πουάρ για φούσκωμα του μανομέτρου. | ΝΑΙ |  |
| - Να έχει εργονομικό σχεδιασμό επενδυμένο με ανοξείδωτο ατσάλι. |  |  |
| - Να έχει σαμπρέλα φουσκώματος μονής εξόδου. | ΝΑΙ |  |
| - Να έχει εύκολο ξεφούσκωμα από την βαλβίδα με απλή κίνηση. | ΝΑΙ |  |
| - Να έχει μικροφίλτρα τα οποία να προστατεύουν την διέλευση του αέρα στην βαλβίδα κατά την διάρκεια της μέτρησης. | ΝΑΙ |  |
| - Να περιέχει διάγραμμα ενδείξεων οθόνης μανομέτρου από 0 έως 300 mmHg. | ΝΑΙ |  |
| - Να προσφέρεται με περιχειρίδες Medium & Large | ΝΑΙ |  |
| - Η ακρίβεια μέτρησης του πιεσόμετρου να είναι ±3 mmHg. | ΝΑΙ |  |
| - Να αντικαθίστανται τα ελαττωματικά. | ΝΑΙ |  |
| - Nα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών και άνω | ΝΑΙ |  |
| - Να είναι ευρωπαϊκού οίκου κατασκευής | ΝΑΙ |  |
| - Η συσκευή να διαθέτει CE. | ΝΑΙ |  |