| Φύλλο Συμμόρφωσης |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| Τεχνικές Προδιαγραφές FFP2 χωρίς βαλβίδα | ΝΑΙ |  |
|  | ΝΑΙ |  |
| - Μάσκα προστασίας της αναπνοής FFP2 χωρίς βαλβίδα. | ΝΑΙ |  |
| - ΝΑ είναι αναδιπλούμενη προκειμένου να διασφαλίζεται η μη εισχώρηση μολυσματικών στο εσωτερικό της μάσκας. | ΝΑΙ |  |
| - Να διαθέτει καμπύλο, χαμηλό προφίλ για να παρέχει καλύτερη ορατότητα στον χρήστη και να είναι η χρήση της συμβατή και με άλλα μέσα ατομικής προστασίας (πχ γυαλιά προστασίας). | ΝΑΙ |  |
| - Σε κάθε μάσκα να αναγράφεται το πρότυπο κατασκευής ΕΝ 149:2001, το επίπεδο προστασίας, ο κωδικός εργοστασίου πιστοποίησης CE, ο κωδικός προϊόντος και ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |
| - Να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 149:2001+Α1:2009 | ΝΑΙ |  |