| Α.Α. | ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «ΣΚΑΜΠΩ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ» |  |  |
| 1. | Να είναι σκαμπό εργονομικά σχεδιασμένο με επίπεδο κάθισμα στρογγυλό διαμέτρου μεγαλύτερο ή ίσο 40 cm και με Ύψος της πλάτης: 23-30cm | ΝΑΙ |  |
| 2. | Να είναι ρυθμιζόμενου ελάχιστου ύψους 48cm και ίσου ή μεγαλύτερου ύψους 60cm | ΝΑΙ |  |
| 3 | Να είναι ιδιαίτερης αντοχής στην χρήση | ΝΑΙ |  |
| 4 | Να είναι κατασκευασμένη από μαύρη δερματίνη μαύρη ή με δυνατότητα επιλογής χρώματος αρίστης ποιότητας και αντοχής ανθεκτικής στα συνήθη νοσοκομειακά απολυμαντικά καθαριότητας | ΝΑΙ |  |
| 5 | Το σκαμπό θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε βάρος χρήστη μεγαλύτερο ή ίση 130 kg | ΝΑΙ |  |
| 6 | Η βάση να είναι πεντάκτινη με διάμετρο μεγαλύτερη ή ίση 60 cm κατασκευασμένη από χαλύβδινους σωλήνες με επικάλυψη πολυαμιδίου | ΝΑΙ |  |
| 7 | Να υπάρχουν σε κάθε άκρο ακτίνας υποδοχές με δίδυμους τροχούς, υψηλής αντοχής | ΝΑΙ |  |
| 8 | Εγγύηση καλής λειτουργίας 3 έτη | ΝΑΙ |  |