| ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ |  |  |
| - Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι –INOX | ΝΑΙ |  |
| - Οι διαστάσεις του να είναι μήκος 70-80cm και πλάτος 50-55 cm | ΝΑΙ |  |
| - Να διαθέτει ανοξείδωτες επιφάνειες , οι οποίες θα φέρουν προστατευτικό γείσο | ΝΑΙ |  |
| - Να διαθέτει δύο σειρές ανοξείδωτων συρταριών±70-80cm και πλάτος ±50-55 cm | ΝΑΙ |  |
| - Να διαθέτει βάση για κυτίο βελονών | ΝΑΙ |  |
| - Να διαθέτει δεξιά δύο προσθαφαιρούμενους ανοξείδωτους κάδους απορριμμάτων | ΝΑΙ |  |
| - Να διαθέτει 8-12 ανακλινόμενες θέσεις αποθήκευσης φαρμάκων | ΝΑΙ |  |
| - Να διαθέτει δύο χειρολαβές, δεξιά και αριστερά | ΝΑΙ |  |
| - Να φέρει 4 τροχούς με προσκρουστήρες , εκ των οποίων οι δύο τουλάχιστον να φέρουν φρένο | ΝΑΙ |  |
| - Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Η Εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού από την παράδοση θα γίνεται με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |
| - Οι συμμετέχοντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά: |  |  |
| α) τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO 13485/16 του προμηθευτή, όσο και του κατασκευαστικού οίκου του υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και το αντίστοιχο πιστοποιητικό ISO 9001/15 του προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |
| β) πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (οδηγία 93/42/ΕΟΚ, όπως ισχύει σήμερα) για τον υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. | ΝΑΙ |  |
| γ) βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ 15/2006(ΦΕΚ 12Α) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108. | ΝΑΙ |  |
| - Επίσης θα συνυποβάλλεται πλήρες το «Φύλλο Συμμόρφωσης – Τεκμηρίωσης» | ΝΑΙ |  |